ПОГОДЖЕНО                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол                                                                                                                                           наказ

від 22.02.2023 № 35                                                                                                                         від 22.02.2023 № 32-о

Голова ПК ________ Ніна МУСАТЕНКО                                                           Директор _______ Ірина СІСЕЦЬКА

# ІНСТРУКЦІЯ № 9-У

# з пожежної безпеки для учнів

# 1. Загальні положення

1.1. Інструкція визначає організаційні та технічні заходи з пожежної профілактики, з метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення.

1.2. Кожен учень зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, при виникненні пожежі – вжити всіх залежних від нього заходів для врятування людей і її гасіння.

1.3. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні постійно утримуватися вільними.

1.4. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати таким чином, щоб не загромаджувати виходів із кабінетів.

1.5. У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Споруди, приміщення повинні постійно утримуватися у чистоті.

1.6. У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

1.7. Увесь пожежний інвентар і обладнання необхідно утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

1.8. На території не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.

1.9. У приміщеннях забороняється палити і розкидати недопалки та запалені сірники.

1.10. Основними причинами виникнення пожеж є:

- необережне поводження з вогнем;

- порушення вимог протипожежних норм;

- порушення правил експлуатації електроустановок та обладнання.

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією; зберігати біля них рідини, які легко загоряються; обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.3. Необхідно перевірити пожежний інвентар і обладнання, які повинні утримуватись у справному стані та розміщуватися на видних місцях.

2.4. Забороняється працювати на несправному обладнанні.

3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання роботи

3.1. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й електрообладнання.

3.2. Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

3.3. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

3.4. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав'язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам до переносних (пересувних) електропроводів;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

4. Вимоги пожежної безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення занять, уважно оглянути приміщення, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки.

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Дії у випадку виникнення пожежі:

5.1. Терміново повідомити пожежну охорону по телефону 101, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

5.2. Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей.

5.3. Повідомити про виникнення пожежі адміністрацію навчального закладу.

5.4. Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію.

5.5. Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

5.6.Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.

5.7. У разі необхідності викликати швидку медичну допоможу 103.

РОЗРОБЛЕНО:

ЗДНВР                                                                                                ______________Панченко С.А.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Фахівець з охорони праці                                                            ________________Миронюк В.В.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)